## 1-1
2021년 공기정화장치 유지관리 점검일지 [교실명: 1-1반] _ 장곡중학교
학교명 | 연번 | 점검일자 | 점검사유 | 가. 일반 점검사항(공통) | [5 empty] | 나. 공기정화장치 유형별 점검사항 | [12 empty] | 미흡항목 개선조치 내용 | 비고
[10 empty] | (1) 환기설비 | [6 empty] | (2) 공기청정기
|  |  |  | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥
장곡중 | 1 | 21.06.21.(월) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 2 | 21.07.19(월) | 매월점검 | o | o | x | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 3 | 21.08.27(금) | 매월점검 | o | o | x | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 4 | 21.9.15(수) | 매월점검 | o | o | x | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 5 | 20.10.21(목) | 매월점검 | o | o | x | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 6 | 21.11.17(수) | 매월점검 | o | o | x | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 7 | 21.12.22(수) | 매월점검 | o | o | x | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
8
9
10
11
참고사항
1. 각 번호별 항목은 "공기정화장치 설치 및 유지관리 업무안내서 [별지서식2]" 참고
2. 점검결과, 적정인 경우 o, 미흡하나 개선조치한 경우 △ , 미흡하며 개선하지 못한 경우 x
3. 교실별 1장씩 출력 및 편철하여 관리
4. 하늘색 음영부(가_1,2,3,5,6)는 학교에서 작성 필요
Note on E4: 학교에서 작성 (하늘색 음영부)

## 12월
2021년 공기정화장치 유지관리 점검일지 [ 12 월] _ 장곡중학교 | [19 empty] | 점검일자:2021.12.22
교실명 | 가. 일반 점검사항(공통) | [5 empty] | 나. 공기정화장치 유형별 점검사항 | [12 empty] | 미흡항목 개선조치 내용 | 비고
[7 empty] | (1) 환기설비 | [6 empty] | (2) 공기청정기
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥
1-1반 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
1-2반 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
1-3반 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
1-4반 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
1-5반 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
2-1반 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
2-2반 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
2-3반 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
2-4반 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
2-5반 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
2-6반 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
3-1반 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
3-2반 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
3-3반 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
3-4반 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
3-5반 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
3-6반 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
하날반1 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
하날반2 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
도서실1 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
도서실2 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
1. 각 번호별 항목은 "공기정화장치 설치 및 유지관리 업무안내서 [별지서식]" 참고
2. 점검결과, 적정인 경우 o, 미흡하나 개선조치한 경우 △ , 미흡하며 개선하지 못한 경우 x
3. 매월 1장씩 출력 및 편철하여 관리
4. 하늘색 음영부(가_1,2,3,5,6)는 학교에서 작성 필요
Note on F4: 학교에서 작성 (하늘색 음영부)

## 1-2
2021년 공기정화장치 유지관리 점검일지 [교실명: 1-2반] _ 장곡중학교
학교명 | 연번 | 점검일자 | 점검사유 | 가. 일반 점검사항(공통) | [5 empty] | 나. 공기정화장치 유형별 점검사항 | [12 empty] | 미흡항목 개선조치 내용 | 비고
[10 empty] | (1) 환기설비 | [6 empty] | (2) 공기청정기
|  |  |  | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥
장곡중 | 1 | 21.06.21.(월) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 2 | 21.07.19(월) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 3 | 21.08.27(금) | 매월점검 | o | o | o | o | o | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 4 | 21.9.15(수) | 매월점검 | o | o | o | o | o | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 5 | 21.10.21(목) | 매월점검 | o | o | o | o | o | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 6 | 21.11.17(수) | 매월점검 | o | o | o | o | o | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 7 | 21.12.22(수) | 매월점검 | o | o | o | o | o | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
8
9
10
11
참고사항
1. 각 번호별 항목은 "공기정화장치 설치 및 유지관리 업무안내서 [별지서식2]" 참고
2. 점검결과, 적정인 경우 o, 미흡하나 개선조치한 경우 △ , 미흡하며 개선하지 못한 경우 x
3. 교실별 1장씩 출력 및 편철하여 관리
4. 하늘색 음영부(가_1,2,3,5,6)는 학교에서 작성 필요
Note on E4: 학교에서 작성 (하늘색 음영부)

## 1-3
2021년 공기정화장치 유지관리 점검일지 [교실명: 1-3반] _ 장곡중학교
학교명 | 연번 | 점검일자 | 점검사유 | 가. 일반 점검사항(공통) | [5 empty] | 나. 공기정화장치 유형별 점검사항 | [12 empty] | 미흡항목 개선조치 내용 | 비고
[10 empty] | (1) 환기설비 | [6 empty] | (2) 공기청정기
|  |  |  | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥
장곡중 | 1 | 21.06.21.(월) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 2 | 21.07.19(월) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 3 | 21.08.27(금) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 4 | 21.9.15(수) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 5 | 21.10.21(목) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 6 | 21.11.17(수) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 7 | 21.12.22(수) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
8
9
10
11
참고사항
1. 각 번호별 항목은 "공기정화장치 설치 및 유지관리 업무안내서 [별지서식2]" 참고
2. 점검결과, 적정인 경우 o, 미흡하나 개선조치한 경우 △ , 미흡하며 개선하지 못한 경우 x
3. 교실별 1장씩 출력 및 편철하여 관리
4. 하늘색 음영부(가_1,2,3,5,6)는 학교에서 작성 필요
Note on E4: 학교에서 작성 (하늘색 음영부)

## 1-4
2021년 공기정화장치 유지관리 점검일지 [교실명: 1-4반] _ 장곡중학교
학교명 | 연번 | 점검일자 | 점검사유 | 가. 일반 점검사항(공통) | [5 empty] | 나. 공기정화장치 유형별 점검사항 | [12 empty] | 미흡항목 개선조치 내용 | 비고
[10 empty] | (1) 환기설비 | [6 empty] | (2) 공기청정기
|  |  |  | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥
장곡중 | 1 | 21.06.21.(월) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 2 | 21.07.19(월) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 3 | 21.08.27(금) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 4 | 21.9.15(수) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 5 | 21.10.21(목) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 6 | 21.11.17(수) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 7 | 21.12.22(수) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
8
9
10
11
참고사항
1. 각 번호별 항목은 "공기정화장치 설치 및 유지관리 업무안내서 [별지서식2]" 참고
2. 점검결과, 적정인 경우 o, 미흡하나 개선조치한 경우 △ , 미흡하며 개선하지 못한 경우 x
3. 교실별 1장씩 출력 및 편철하여 관리
4. 하늘색 음영부(가_1,2,3,5,6)는 학교에서 작성 필요
Note on E4: 학교에서 작성 (하늘색 음영부)

## 1-5
2021년 공기정화장치 유지관리 점검일지 [교실명: 1-5반] _ 장곡중학교
학교명 | 연번 | 점검일자 | 점검사유 | 가. 일반 점검사항(공통) | [5 empty] | 나. 공기정화장치 유형별 점검사항 | [12 empty] | 미흡항목 개선조치 내용 | 비고
[10 empty] | (1) 환기설비 | [6 empty] | (2) 공기청정기
|  |  |  | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥
장곡중 | 1 | 21.06.21.(월) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 2 | 21.07.19(월) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 3 | 21.08.27(금) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 4 | 21.09.15(수) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 5 | 21.10.21(목) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 6 | 21.11.17(수) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 7 | 21.12.22(수) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
8
9
10
11
참고사항
1. 각 번호별 항목은 "공기정화장치 설치 및 유지관리 업무안내서 [별지서식2]" 참고
2. 점검결과, 적정인 경우 o, 미흡하나 개선조치한 경우 △ , 미흡하며 개선하지 못한 경우 x
3. 교실별 1장씩 출력 및 편철하여 관리
4. 하늘색 음영부(가_1,2,3,5,6)는 학교에서 작성 필요
Note on E4: 학교에서 작성 (하늘색 음영부)

## 2-1
2021년 공기정화장치 유지관리 점검일지 [교실명: 2-1반] _ 장곡중학교
학교명 | 연번 | 점검일자 | 점검사유 | 가. 일반 점검사항(공통) | [5 empty] | 나. 공기정화장치 유형별 점검사항 | [12 empty] | 미흡항목 개선조치 내용 | 비고
[10 empty] | (1) 환기설비 | [6 empty] | (2) 공기청정기
|  |  |  | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥
장곡중 | 1 | 21.06.21.(월) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 2 | 21.07.19(월) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 3 | 21.08.27(금) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 4 | 21.09.15(수) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 5 | 21.10.21(목) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 6 | 21.11.17(수) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 7 | 21.12.22(수) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
8
9
10
11
참고사항
1. 각 번호별 항목은 "공기정화장치 설치 및 유지관리 업무안내서 [별지서식2]" 참고
2. 점검결과, 적정인 경우 o, 미흡하나 개선조치한 경우 △ , 미흡하며 개선하지 못한 경우 x
3. 교실별 1장씩 출력 및 편철하여 관리
4. 하늘색 음영부(가_1,2,3,5,6)는 학교에서 작성 필요
Note on E4: 학교에서 작성 (하늘색 음영부)

## 2-2
2021년 공기정화장치 유지관리 점검일지 [교실명: 2-2반] _ 장곡중학교
학교명 | 연번 | 점검일자 | 점검사유 | 가. 일반 점검사항(공통) | [5 empty] | 나. 공기정화장치 유형별 점검사항 | [12 empty] | 미흡항목 개선조치 내용 | 비고
[10 empty] | (1) 환기설비 | [6 empty] | (2) 공기청정기
|  |  |  | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥
장곡중 | 1 | 21.06.21.(월) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 2 | 21.07.19(월) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 3 | 21.08.27(금) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 4 | 21.09.15(수) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 5 | 21.10.21(목) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 6 | 21.11.17(수) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 7 | 21.12.22(수) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
8
9
10
11
참고사항
1. 각 번호별 항목은 "공기정화장치 설치 및 유지관리 업무안내서 [별지서식2]" 참고
2. 점검결과, 적정인 경우 o, 미흡하나 개선조치한 경우 △ , 미흡하며 개선하지 못한 경우 x
3. 교실별 1장씩 출력 및 편철하여 관리
4. 하늘색 음영부(가_1,2,3,5,6)는 학교에서 작성 필요
Note on E4: 학교에서 작성 (하늘색 음영부)

## 2-3
2021년 공기정화장치 유지관리 점검일지 [교실명: 2-3반] _ 장곡중학교
학교명 | 연번 | 점검일자 | 점검사유 | 가. 일반 점검사항(공통) | [5 empty] | 나. 공기정화장치 유형별 점검사항 | [12 empty] | 미흡항목 개선조치 내용 | 비고
[10 empty] | (1) 환기설비 | [6 empty] | (2) 공기청정기
|  |  |  | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥
장곡중 | 1 | 21.06.21.(월) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 2 | 21.07.19(월) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 3 | 21.08.27(금) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 4 | 21.09.15(수) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 5 | 21.10.21(목) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 6 | 21.11.17(수) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 7 | 21.12.22(수) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
8
9
10
11
참고사항
1. 각 번호별 항목은 "공기정화장치 설치 및 유지관리 업무안내서 [별지서식2]" 참고
2. 점검결과, 적정인 경우 o, 미흡하나 개선조치한 경우 △ , 미흡하며 개선하지 못한 경우 x
3. 교실별 1장씩 출력 및 편철하여 관리
4. 하늘색 음영부(가_1,2,3,5,6)는 학교에서 작성 필요
Note on E4: 학교에서 작성 (하늘색 음영부)

## 2-4
2021년 공기정화장치 유지관리 점검일지 [교실명: 2-4반] _ 장곡중학교
학교명 | 연번 | 점검일자 | 점검사유 | 가. 일반 점검사항(공통) | [5 empty] | 나. 공기정화장치 유형별 점검사항 | [12 empty] | 미흡항목 개선조치 내용 | 비고
[10 empty] | (1) 환기설비 | [6 empty] | (2) 공기청정기
|  |  |  | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥
장곡중 | 1 | 21.06.21.(월) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 2 | 21.07.19(월) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 3 | 21.08.27(금) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 4 | 21.09.15(수) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 5 | 21.10.21(목) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 6 | 21.11.17(수) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 7 | 21.12.22(수) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
8
9
10
11
참고사항
1. 각 번호별 항목은 "공기정화장치 설치 및 유지관리 업무안내서 [별지서식2]" 참고
2. 점검결과, 적정인 경우 o, 미흡하나 개선조치한 경우 △ , 미흡하며 개선하지 못한 경우 x
3. 교실별 1장씩 출력 및 편철하여 관리
4. 하늘색 음영부(가_1,2,3,5,6)는 학교에서 작성 필요
Note on E4: 학교에서 작성 (하늘색 음영부)

## 2-5
2021년 공기정화장치 유지관리 점검일지 [교실명: 2-5반] _ 장곡중학교
학교명 | 연번 | 점검일자 | 점검사유 | 가. 일반 점검사항(공통) | [5 empty] | 나. 공기정화장치 유형별 점검사항 | [12 empty] | 미흡항목 개선조치 내용 | 비고
[10 empty] | (1) 환기설비 | [6 empty] | (2) 공기청정기
|  |  |  | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥
장곡중 | 1 | 21.06.21.(월) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 2 | 21.07.19(월) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 3 | 21.08.27(금) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 4 | 21.09.15(수) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 5 | 21.10.21(목) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 6 | 21.11.17(수) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 7 | 21.12.22(수) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
8
9
10
11
참고사항
1. 각 번호별 항목은 "공기정화장치 설치 및 유지관리 업무안내서 [별지서식2]" 참고
2. 점검결과, 적정인 경우 o, 미흡하나 개선조치한 경우 △ , 미흡하며 개선하지 못한 경우 x
3. 교실별 1장씩 출력 및 편철하여 관리
4. 하늘색 음영부(가_1,2,3,5,6)는 학교에서 작성 필요
Note on E4: 학교에서 작성 (하늘색 음영부)

## 2-6
2021년 공기정화장치 유지관리 점검일지 [교실명: 2-6반] _ 장곡중학교
학교명 | 연번 | 점검일자 | 점검사유 | 가. 일반 점검사항(공통) | [5 empty] | 나. 공기정화장치 유형별 점검사항 | [12 empty] | 미흡항목 개선조치 내용 | 비고
[10 empty] | (1) 환기설비 | [6 empty] | (2) 공기청정기
|  |  |  | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥
장곡중 | 1 | 21.06.21.(월) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 2 | 21.07.19(월) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 3 | 21.08.27(금) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 4 | 21.09.15(수) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 5 | 21.10.21(목) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 6 | 21.11.17(수) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 7 | 21.12.22(수) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
8
9
10
11
참고사항
1. 각 번호별 항목은 "공기정화장치 설치 및 유지관리 업무안내서 [별지서식2]" 참고
2. 점검결과, 적정인 경우 o, 미흡하나 개선조치한 경우 △ , 미흡하며 개선하지 못한 경우 x
3. 교실별 1장씩 출력 및 편철하여 관리
4. 하늘색 음영부(가_1,2,3,5,6)는 학교에서 작성 필요
Note on E4: 학교에서 작성 (하늘색 음영부)

## 3-1
2021년 공기정화장치 유지관리 점검일지 [교실명: 3-1반] _ 장곡중학교
학교명 | 연번 | 점검일자 | 점검사유 | 가. 일반 점검사항(공통) | [5 empty] | 나. 공기정화장치 유형별 점검사항 | [12 empty] | 미흡항목 개선조치 내용 | 비고
[10 empty] | (1) 환기설비 | [6 empty] | (2) 공기청정기
|  |  |  | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥
장곡중 | 1 | 21.06.21.(월) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 2 | 21.07.19(월) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 3 | 21.08.27(금) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 4 | 21.09.15(수) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 5 | 21.10.21(목) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 6 | 21.11.17(수) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 7 | 21.12.22(수) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
8
9
10
11
참고사항
1. 각 번호별 항목은 "공기정화장치 설치 및 유지관리 업무안내서 [별지서식2]" 참고
2. 점검결과, 적정인 경우 o, 미흡하나 개선조치한 경우 △ , 미흡하며 개선하지 못한 경우 x
3. 교실별 1장씩 출력 및 편철하여 관리
4. 하늘색 음영부(가_1,2,3,5,6)는 학교에서 작성 필요
Note on E4: 학교에서 작성 (하늘색 음영부)

## 3-2
2021년 공기정화장치 유지관리 점검일지 [교실명: 3-2반] _ 장곡중학교
학교명 | 연번 | 점검일자 | 점검사유 | 가. 일반 점검사항(공통) | [5 empty] | 나. 공기정화장치 유형별 점검사항 | [12 empty] | 미흡항목 개선조치 내용 | 비고
[10 empty] | (1) 환기설비 | [6 empty] | (2) 공기청정기
|  |  |  | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥
장곡중 | 1 | 21.06.21.(월) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 2 | 21.07.19(월) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 3 | 21.08.27(금) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 4 | 21.09.15(수) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 5 | 21.10.21(목) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 6 | 21.11.17(수) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 7 | 21.12.22(수) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
8
9
10
11
참고사항
1. 각 번호별 항목은 "공기정화장치 설치 및 유지관리 업무안내서 [별지서식2]" 참고
2. 점검결과, 적정인 경우 o, 미흡하나 개선조치한 경우 △ , 미흡하며 개선하지 못한 경우 x
3. 교실별 1장씩 출력 및 편철하여 관리
4. 하늘색 음영부(가_1,2,3,5,6)는 학교에서 작성 필요
Note on E4: 학교에서 작성 (하늘색 음영부)

## 3-3
2021년 공기정화장치 유지관리 점검일지 [교실명: 3-3반] _ 장곡중학교
학교명 | 연번 | 점검일자 | 점검사유 | 가. 일반 점검사항(공통) | [5 empty] | 나. 공기정화장치 유형별 점검사항 | [12 empty] | 미흡항목 개선조치 내용 | 비고
[10 empty] | (1) 환기설비 | [6 empty] | (2) 공기청정기
|  |  |  | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥
장곡중 | 1 | 21.06.21.(월) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 2 | 21.07.19(월) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 3 | 21.08.27(금) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 4 | 21.09.15(수) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 5 | 21.10.21(목) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 6 | 21.11.17(수) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 7 | 21.12.22(수) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
8
9
10
11
참고사항
1. 각 번호별 항목은 "공기정화장치 설치 및 유지관리 업무안내서 [별지서식2]" 참고
2. 점검결과, 적정인 경우 o, 미흡하나 개선조치한 경우 △ , 미흡하며 개선하지 못한 경우 x
3. 교실별 1장씩 출력 및 편철하여 관리
4. 하늘색 음영부(가_1,2,3,5,6)는 학교에서 작성 필요
Note on E4: 학교에서 작성 (하늘색 음영부)

## 3-4
2021년 공기정화장치 유지관리 점검일지 [교실명: 3-4반] _ 장곡중학교
학교명 | 연번 | 점검일자 | 점검사유 | 가. 일반 점검사항(공통) | [5 empty] | 나. 공기정화장치 유형별 점검사항 | [12 empty] | 미흡항목 개선조치 내용 | 비고
[10 empty] | (1) 환기설비 | [6 empty] | (2) 공기청정기
|  |  |  | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥
장곡중 | 1 | 21.06.21.(월) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 2 | 21.07.19(월) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 3 | 21.08.27(금) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 4 | 21.09.15(수) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 5 | 21.10.21(목) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 6 | 21.11.17(수) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 7 | 21.12.22(수) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
8
9
10
11
참고사항
1. 각 번호별 항목은 "공기정화장치 설치 및 유지관리 업무안내서 [별지서식2]" 참고
2. 점검결과, 적정인 경우 o, 미흡하나 개선조치한 경우 △ , 미흡하며 개선하지 못한 경우 x
3. 교실별 1장씩 출력 및 편철하여 관리
4. 하늘색 음영부(가_1,2,3,5,6)는 학교에서 작성 필요
Note on E4: 학교에서 작성 (하늘색 음영부)

## 3-5
2021년 공기정화장치 유지관리 점검일지 [교실명: 3-5반] _ 장곡중학교
학교명 | 연번 | 점검일자 | 점검사유 | 가. 일반 점검사항(공통) | [5 empty] | 나. 공기정화장치 유형별 점검사항 | [12 empty] | 미흡항목 개선조치 내용 | 비고
[10 empty] | (1) 환기설비 | [6 empty] | (2) 공기청정기
|  |  |  | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥
장곡중 | 1 | 21.06.21.(월) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 2 | 21.07.19(월) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 3 | 21.08.27(금) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 4 | 21.09.15(수) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 5 | 21.10.21(목) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 6 | 21.11.17(수) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 7 | 21.12.22(수) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
8
9
10
11
참고사항
1. 각 번호별 항목은 "공기정화장치 설치 및 유지관리 업무안내서 [별지서식2]" 참고
2. 점검결과, 적정인 경우 o, 미흡하나 개선조치한 경우 △ , 미흡하며 개선하지 못한 경우 x
3. 교실별 1장씩 출력 및 편철하여 관리
4. 하늘색 음영부(가_1,2,3,5,6)는 학교에서 작성 필요
Note on E4: 학교에서 작성 (하늘색 음영부)

## 3-6
2021년 공기정화장치 유지관리 점검일지 [교실명: 3-6반] _ 장곡중학교
학교명 | 연번 | 점검일자 | 점검사유 | 가. 일반 점검사항(공통) | [5 empty] | 나. 공기정화장치 유형별 점검사항 | [12 empty] | 미흡항목 개선조치 내용 | 비고
[10 empty] | (1) 환기설비 | [6 empty] | (2) 공기청정기
|  |  |  | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥
장곡중 | 1 | 21.06.21.(월) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 2 | 21.07.19(월) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 3 | 21.08.27(금) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 4 | 21.09.15(수) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 5 | 21.10.21(목) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 6 | 21.11.17(수) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 7 | 21.12.22(수) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
8
9
10
11
참고사항
1. 각 번호별 항목은 "공기정화장치 설치 및 유지관리 업무안내서 [별지서식2]" 참고
2. 점검결과, 적정인 경우 o, 미흡하나 개선조치한 경우 △ , 미흡하며 개선하지 못한 경우 x
3. 교실별 1장씩 출력 및 편철하여 관리
4. 하늘색 음영부(가_1,2,3,5,6)는 학교에서 작성 필요
Note on E4: 학교에서 작성 (하늘색 음영부)

## 하날반1
2021년 공기정화장치 유지관리 점검일지 [교실명: 하날반1] _ 장곡중학교
학교명 | 연번 | 점검일자 | 점검사유 | 가. 일반 점검사항(공통) | [5 empty] | 나. 공기정화장치 유형별 점검사항 | [12 empty] | 미흡항목 개선조치 내용 | 비고
[10 empty] | (1) 환기설비 | [6 empty] | (2) 공기청정기
|  |  |  | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥
장곡중 | 1 | 21.06.21.(월) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 2 | 21.07.19(월) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 3 | 21.08.27(금) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 4 | 21.09.15(수) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 5 | 21.10.21(목) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 6 | 21.11.17(수) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 7 | 21.12.22(수) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
8
9
10
11
참고사항
1. 각 번호별 항목은 "공기정화장치 설치 및 유지관리 업무안내서 [별지서식2]" 참고
2. 점검결과, 적정인 경우 o, 미흡하나 개선조치한 경우 △ , 미흡하며 개선하지 못한 경우 x
3. 교실별 1장씩 출력 및 편철하여 관리
4. 하늘색 음영부(가_1,2,3,5,6)는 학교에서 작성 필요
Note on E4: 학교에서 작성 (하늘색 음영부)

## 하나발2
2021년 공기정화장치 유지관리 점검일지 [교실명: 하날반2] _ 장곡중학교
학교명 | 연번 | 점검일자 | 점검사유 | 가. 일반 점검사항(공통) | [5 empty] | 나. 공기정화장치 유형별 점검사항 | [12 empty] | 미흡항목 개선조치 내용 | 비고
[10 empty] | (1) 환기설비 | [6 empty] | (2) 공기청정기
|  |  |  | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥
장곡중 | 1 | 21.06.21.(월) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 2 | 21.07.19(월) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 3 | 21.08.27(금) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 4 | 21.09.15(수) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 5 | 21.10.21(목) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 6 | 21.11.17(수) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 7 | 21.12.22(수) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
8
9
10
11
참고사항
1. 각 번호별 항목은 "공기정화장치 설치 및 유지관리 업무안내서 [별지서식2]" 참고
2. 점검결과, 적정인 경우 o, 미흡하나 개선조치한 경우 △ , 미흡하며 개선하지 못한 경우 x
3. 교실별 1장씩 출력 및 편철하여 관리
4. 하늘색 음영부(가_1,2,3,5,6)는 학교에서 작성 필요
Note on E4: 학교에서 작성 (하늘색 음영부)

## 도서실1
2021년 공기정화장치 유지관리 점검일지 [교실명: 도서실1] _ 장곡중학교
학교명 | 연번 | 점검일자 | 점검사유 | 가. 일반 점검사항(공통) | [5 empty] | 나. 공기정화장치 유형별 점검사항 | [12 empty] | 미흡항목 개선조치 내용 | 비고
[10 empty] | (1) 환기설비 | [6 empty] | (2) 공기청정기
|  |  |  | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥
장곡중 | 1 | 21.06.21.(월) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 2 | 21.07.19(월) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 3 | 21.08.27(금) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 4 | 21.09.15(수) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 5 | 21.10.21(목) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 6 | 21.11.17(수) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 7 | 21.12.22(수) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
8
9
10
11
참고사항
1. 각 번호별 항목은 "공기정화장치 설치 및 유지관리 업무안내서 [별지서식2]" 참고
2. 점검결과, 적정인 경우 o, 미흡하나 개선조치한 경우 △ , 미흡하며 개선하지 못한 경우 x
3. 교실별 1장씩 출력 및 편철하여 관리
4. 하늘색 음영부(가_1,2,3,5,6)는 학교에서 작성 필요
Note on E4: 학교에서 작성 (하늘색 음영부)

## 도서실2
2021년 공기정화장치 유지관리 점검일지 [교실명: 도서실2] _ 장곡중학교
학교명 | 연번 | 점검일자 | 점검사유 | 가. 일반 점검사항(공통) | [5 empty] | 나. 공기정화장치 유형별 점검사항 | [12 empty] | 미흡항목 개선조치 내용 | 비고
[10 empty] | (1) 환기설비 | [6 empty] | (2) 공기청정기
|  |  |  | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥
장곡중 | 1 | 21.06.21.(월) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 2 | 21.07.19(월) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 3 | 21.08.27(금) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 4 | 21.09.15(수) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 5 | 21.10.21(목) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 6 | 21.11.17(수) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
장곡중 | 7 | 21.12.22(수) | 매월점검 | o | o | o | o | 해당없음 | x | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | o | o | o | o | x | o
8
9
10
11
참고사항
1. 각 번호별 항목은 "공기정화장치 설치 및 유지관리 업무안내서 [별지서식2]" 참고
2. 점검결과, 적정인 경우 o, 미흡하나 개선조치한 경우 △ , 미흡하며 개선하지 못한 경우 x
3. 교실별 1장씩 출력 및 편철하여 관리
4. 하늘색 음영부(가_1,2,3,5,6)는 학교에서 작성 필요
Note on E4: 학교에서 작성 (하늘색 음영부)

## 공기청정기 유지관리서식
1. 공기정화장치 설치 현황
학교명 |  | 점검일자
교실수 |  | 담당자
설비현황 | 기계환기설비 | 중앙공조 | ( o , x ) | 개별교실 |  | ( )개
| 공기청정기 | ( )개
| 기타 | ( )개
2. 공기정화장치 점검결과(매월)
2. 공기정화장치 점검결과(매월)
가. 일반 점검사항(공통) |  |  |  |  | 예 |  | 아니오 | 해당없음
① 주기적으로 환기를 실시하고 있습니까? |  |  |  |  |  |  |  | 
* 공기청정기 가동시, 주기적으로 외기에 접한 교실창문 또는 복도창문을 개방하여 이산화탄소 농도를 조절(외기 농도가 ‘나쁨’ 이상인 경우 복도창문만 개방)
② 매주 최소 1회 이상 진공청소기 또는 물걸레 청소 등을 실시하고 있습니까? |  |  |  |  |  |  |  | 
* 학교 시설 특성상 진공청소기 또는 물걸레 청소 등이 어려운 경우 정기적으로 먼지 제거를 위한 조치 실시
③ 학생 및 교직원의 경우 실내에서 실내화를 착용하고 있습니까? |  |  |  |  |  |  |  | 
④ 일정에 맞추어 필터를 교환 또는 점검하였습니까?(교체일자 : ) |  |  |  |  |  |  |  | 
* 교환(점검)일자 확인(프리털터 1~2개월, 미디움필터 3~6개월),필터방향 및 적정 풍량(소음 등) 확인
* 필터 오염도가 심각한 경우, 필터 교환주기와 관계없이 교체 또는 청소
⑤ 창문형 방진필터를 사용하는 경우, 필터의 청결을 유지하고 있습니까? |  |  |  |  |  |  |  | 
* 사용하는 경우, 청결을 유지하며, 창문틀 등의 청소 필요
⑥ 자동차 배기가스, 공사 등 외부의 오염물질의 일시적인 과다유입은 없습니까? |  |  |  |  |  |  |  | 
* 자연환기를 위한 창문개폐 시 주의
나. 공기정화장치 유형별 점검사항
1. 환기설비 |  |  |  |  | 예 |  | 아니오 | 해당없음
① 기계환기설비의 정상작동 여부를 확인하였습니까? |  |  |  |  |  |  |  | 
* 교실 내 설치된 기계환기설비가 정상적으로 가동하는지 여부를 주기적으로 파악 필요
② 내/외부 급배기구 주변에 오염원은 없습니까? |  |  |  |  |  |  |  | 
* 주차장, 공사, 도로 등 외부 오염물질 유입 및 가능성 확인
③ 기계환기설비 급배기구 주변의 장애물은 배제되어 있습니까? |  |  |  |  |  |  |  | 
* 장애물이 있는 경우, 실내공기의 순환이 균일하게 이루어지도록 배제
④ 기계환기설비의 내부 및 외부의 상태는 깨끗합니까?(청소일자 : ) |  |  |  |  |  |  |  | 
* 오염 정도가 심한 경우, 별도의 청소를 실시하고 청결 유지, 곰팡이 흔적(청소실시)
⑤ 기계환기설비의 소음이 학습 환경에영향을 주지 않습니까? |  |  |  |  |  |  |  | 
* 소음이 과도할 경우 팬, 급배기구 및 필터의 손상여부 확인 | [7 empty] | `
* 주요부품을 교환한 경우 교환일자 기재(교환일자 : )
⑥ 기계환기설비의 필터 규격은 적정합니까? * 2020.9월 이전 : MERV 12~15이상 (ASHRAE 52.2 기준) 2020.9월 기준 : 입자포집율 95%이상 (KS B 6141_2020. 8. 4.개정) 2021.4월 이후 : 먼지 누설률 10%이하 (KS B 6879_2020.12.30.개정, 2021.4.1시행) |  |  |  |  |  |  |  | 
※ 위 3가지 중 업체별 적용 가능한 필터 시험성적서를 제출받아 확인
⑦ 주요부품(송풍기, 열교환소자 등)의 성능 및 내구성 저하 등에 대한 점검시기를 확인하였습니까? |  |  |  |  |  |  |  | 
* 주요부품을 교환한 경우 교환일자 기재(교환일자 : )
2. 공기청정기 |  |  |  |  | 예 |  | 아니오 | 해당없음
① 공기청정기의 정상작동 여부를 확인하였습니까? |  |  |  |  |  |  |  | 
* 교실 내 설치된 공기청정기가 정상적으로 가동하는지 여부를 주기적으로 파악 필요
② 공기청정기 급배기구 주변의 장애물은 배제되어 있습니까? |  |  |  |  |  |  |  | 
* 장애물이 있는 경우, 실내공기의 순환이 균일하게 이루어지도록 배제
③ 공기청정기 급배기구 주변에 오염원은 없습니까? |  |  |  |  |  |  |  | 
* 쓰레기통, 신발장, 미세먼지 발생원 확인 및 제거
④ 공기청정기의 내부 및 외부의 상태는 깨끗합니까?(청소일자 : ) |  |  |  |  |  |  |  | 
* 오염 정도가 심한 경우, 별도의 청소를 실시하고 청결 유지, 곰팡이 흔적(청소실시)
⑤ 공기청정기의 소음이 학습 환경에 영향을 주는 것은 없습니까? |  |  |  |  |  |  |  | 
* 소음이 과도할 경우 팬, 급배기구 및 필터의 손상여부 확인 | [7 empty] | `
* 주요부품을 교환한 경우 교환일자 기재(교환일자 : )
⑥ 공기청정기의 필터는 제품사양서에 기재되어 있는 등급입니까? |  |  |  |  |  |  |  | 
* 필요시 교환하는 필터의 시험성적서를 별도로 요구하여 확인 조치